## RETEX
Intitulé du point de la décision | Détails (pour les tests) | Contributeur | Texte | Commentaires | GT 08/09/20 complet | GT 08/09/20 anonymisé | GT 16/10/20 complet | GT 16/10/20 anonymisé | Temps | GT 13/01/21 complet | GT 13/01/21 anonymisé | Temps 20/09/21 | GT 20/09/21 | GT 20/09/21 anonymisé | Temps 10/03/22 | GT 10/03/22 | GT 10/03/22 anonymisé
8.12.6 Dose glandulaire moyenne en mode tomosynthèse | Type de contrôle et périodicité | ANSM (exemple) | Contrôle externe après changement de version de logiciel ayant une influence sur la dose par projection. | Comment l'OCQE peut-il s'assurer qu'un changement de version logiciel a eu un impact sur la dose par projection?

## Liste (hidden)
points de la décision | Détails
Autre | -
1 Dispositions générales | Critères d’acceptabilité
2 Organisation des contrôles | Matériel requis
3 Traitement des non-conformités | Modalités du contrôle
4.1 Matériels nécessaires aux contrôles de qualité interne | Type de contrôle et périodicité
4.2 Matériels nécessaires aux contrôles de qualité externe
5 Définitions et abréviations
6.1 Informations devant être tenues à disposition par l’exploitant - inventaire
6.2 Informations devant être tenues à disposition par l’exploitant - registre des opérations
7 Rapports de contrôle externe
8.1 Opérations de contrôle interne et externe - dispositions générales
8.2 Identification de l'installation
8.3 Audit du contrôle interne
8.4 Etat général
8.5.1 Détermination des paramètres d'acquisition en mode automatique
8.5.10 Exactitude de la hauteur de pelle affichée par le mammographe
8.5.2 Concordance des champs
8.5.3 Alignement du faisceau X avec le récepteur d'images
8.5.4 Exactitude de la tension appliquée au tube
8.5.5 Répétabilité de la tension appliquée au tube
8.5.6 Couche de demi-atténuation (2D)
8.5.6 Couche de demi-atténuation (2D)
8.5.7.1 Répétabilité à court terme (2D)
8.5.7.2 Différence du signal rapporté au bruit (2D)
8.5.8 Dose glandulaire moyenne par épaisseur de PMMA
8.5.9 Système de compression
8.6.1 fonction de réponse du récepteur d'image (2D)
8.6.2 Bruit et rapport de signal à bruit (SNR)
8.6.3 Epaisseur du tissu manquant du côté proximal
8.6.4 Homogénéité du récepteur
8.6.5 Eléments défectueux du détecteur (2D)
8.6.6 Eléments défectueux non corrigés (2D)
8.6.7 Variation de sensibilité entre écrans radioluminescents à mémoire (systèmes CR)
8.7.1 Seuil de visibilité du contraste
8.7.2 Fonction de transfert de modulation (2D)
8.7.3 Déformation géométrique
8.7.4 Image rémanente et qualité de l'effacement
8.7.5 Qualité de l'image avec un fantôme anthropomorphe
8.8.1 Ambiance lumineuse (moniteurs)
8.8.2 Déformation géométrique (moniteurs)
8.8.3 Contraste (moniteurs)
8.8.4 Résolution spatiale (moniteurs)
8.8.5 Artéfact d'affichage (moniteurs)
8.8.6 Niveau de luminance (moniteurs)
8.8.7 Echelle de gris (moniteurs)
8.8.8 Uniformité de luminance (moniteurs)
8.9.1 Déformation géométrique (reprographe)
8.9.2 Contraste (reprographe)
8.9.3 Résolution spatiale (reprographe)
8.9.4 Artéfacts d'impression (reprographe)
8.9.5 Niveaux de densité optique (reprographe)
8.9.6 Fonction d'affichage de l'échelle de gris (reprographe)
8.9.7 Uniformité de densité (reprographe)
8.9.8 Stockage des films laser
8.10 Salle de lecture des clichés
8.11 Négatoscopes dédiés à la mammographie
8.12.1 Détermination des paramètres d'acquisition en mode tomosynthèse
8.12.2.1 Répétabilité du Kerma dans l'air
8.12.2.2 Couche de demi-atténuation (3D)
8.12.3.1 Répétabilité à court terme (3D)
8.12.3.2 Reproductibilité à long terme
8.12.3.3 Différence du signal rapporté au bruit (3D)
8.12.4.1 Fonction de réponse du récepteur d'image (3D)
8.12.4.2 Eléments défectueux du détecteur (3D)
8.12.4.3 Eléments défectueux non corrigés (3D)
8.12.4.4 Fonction de transfert de modulation du système dans les projections (3D)
8.12.5.1 Résolution en z
8.12.5.2 Epaisseur de tissu manquant du côté proximal dans l'image de tomosynthèse reconstruite
8.12.5.3 Tissu manquant à la base et au sommet de l'image de tomosynthèse reconstruite
8.12.5.4 Homogénéité de l'image de tomosynthèse reconstruite et suivi du SNR
8.12.5.5 Déformation géométrique dans l'image de tomosynthèse reconstruite
8.12.6 Dose glandulaire moyenne en mode tomosynthèse